Опросный лист

для заказа блока (узла) одоризации газа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта: | Место для ввода текста. |
|  | Давление газа на входе ГРС, МПа | **- max** | Место для ввода текста. |
|  |  | **- min** | Место для ввода текста. |
|  | Давление газа на выходе ГРС, МПа | **- max** | Место для ввода текста. |
|  |  | **- min** | Место для ввода текста. |
|  | Диаметр выходного трубопровода ГРС, Dу, мм | Место для ввода текста. |
|  | Диапазон расхода одорируемого газа, нм3/ч | **- max** | Место для ввода текста. |
|  |  | **- min** | Место для ввода текста. |
|  | Требуемый норматив ввода одоранта в газ, грамм/тыс. нм3/час | Место для ввода текста. |
|  | Погрешность дозирования, % | Место для ввода текста. |
|  | Объем расходной емкости, л | Место для ввода текста. |
|  | Диапазон рабочих температур района строительства, ºС | **- max** | Место для ввода текста. |
|  |  | **- min** | Место для ввода текста. |
|  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, ºС | Место для ввода текста. |
|  | Размещение оборудования | Выберите элемент. |
|  | Тип расходомера | Место для ввода текста. |
|  | Источник данных о расходе газа | Выберите элемент. |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Другое | Место для ввода текста. |
| (указать тип) |

 |
|  | Необходимость обогрева | Водяное от внешнего источника |[ ]
|  |  | Электрическое во взрывозащищенном исполнении |[ ]
|  | Заправка расходной емкости одоранта | Эжекторная система заправки |[ ]
|  |  | Необходимость дистанционного (автоматического) поддерживания уровня одоранта в расходной емкости (установка подкачивающего насоса одоранта) |[ ]
|  | Дополнительное оснащение | Принудительная вентиляция |[ ]
|  |  | Внутреннее освещение в взрывозащищенном исполнении |[ ]
|  |  | Наружное освещение в взрывозащищенном исполнении |[ ]
|  |  | Датчик пожарной сигнализации в взрывозащищенном исполнении |[ ]
|  |  | Датчик охранной сигнализации в взрывозащищенном исполнении |[ ]
|  |  | Датчик контроля загазованности в взрывозащищенном исполнении |[ ]
|  | Необходимость комплектации емкостью для хранения одоранта | Надземное исполнение |[ ]
|  |  | Подземное исполнение |[ ]
|  |  | Коррозионностойкая сталь |[ ]
|  |  | Низколегированная сталь |[ ]
|  |  | Одностенный сосуд |[ ]
|  |  | Двустенный сосуд |[ ]
|  | Дополнительные требования: |
|  | Место для ввода текста. |

## *Реквизиты заказчика*

|  |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | Место для ввода текста. |
| Контактный телефон | Место для ввода текста. |
| Е-mail | Место для ввода текста. |

**Примечания:**

1. Стоимость и сроки поставки УОГ согласовываются после заполнения опросного листа.

|  |  |
| --- | --- |
| Директор ООО «ПМО»Одинокий О.А. Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МП | Представитель заказчика Должность:  Ф.И.О.  Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МП |