Опросный лист

для заказа блока подогрева газа

|  |
| --- |
| **Общие данные** |
| 1. | Давление газа на входе БПГ, МПа | **- max** | Место для ввода текста. |
|  |  | **- min** | Место для ввода текста. |
| 2. | Температура газа на входе БПГ, ºС | **- max** | Место для ввода текста. |
|  |  | **- min** | Место для ввода текста. |
| 3. | Температура газа на выходе БПГ, ºС | **- max** | Место для ввода текста. |
|  |  | **- min** | Место для ввода текста. |
| 4. | Диапазон расхода газа, нм3/ч | **- max** | Место для ввода текста. |
|  |  | **- min** | Место для ввода текста. |
| 5. | Необходимость автоматического регулирования температуры газа на выходе БПГ | Выберите элемент. |
| 6. | Диаметр присоединительных трубопроводов БПГ, мм | Место для ввода текста. |
| 7. | Диапазон рабочих температур района строительства, ºС | **- max** | Место для ввода текста. |
|  |  | **- min** | Место для ввода текста. |
| 8. | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, ºС | Место для ввода текста. |
| 9. | Сейсмичность района строительства БПГ, баллы | Место для ввода текста. |
| **Узел подогрева теплоносителя** |
| 10. | Необходимость узла подогрева теплоносителя  | Выберите элемент. |
| 11. | Необходимость резервирования узла подогрева теплоносителя | Выберите элемент. |
| 12. | Тип отопительного агрегата | Выберите элемент. |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Другое | Место для ввода текста. |
| (указать тип) |

 |
| 13. | Тип теплоносителя | Незамерзающая жидкость |[ ]
|  |  | Специально подготовленная вода |[ ]
| 14. | Необходимость комплектации теплоносителем для первичной заправки системы теплоснабжения | Выберите элемент. |
| 15. | Необходимость отбора тепловой мощности с узла подогрева теплоносителя для системы отопления | Выберите элемент. |
| 16. | Необходимая тепловая мощность для системы отопления, кВт | Место для ввода текста. |
| 17. | Необходимость разделения контуров теплоносителя для подогрева газа и отопления помещений | Выберите элемент. |
| **Узел подогрева газа** |
| 18. | Необходимость резервирования узла подогрева газа | Выберите элемент. |
| 19. | Необходимость автоматического перехода на резервную линию | Выберите элемент. |
| 20. | Необходимость байпаса линии подогрева газа | Выберите элемент. |
| **Узел подготовки газа на собственные нужды** |
| 21. | Необходимость установки узла подготовки газа на собственные нужды | Выберите элемент. |
| 22. | Необходимость очистки газа на собственные нужды  | Выберите элемент. |
| 23. | Необходимость резервирования линии очистки газа на собственные нужды | Выберите элемент. |
| 24. | Необходимость резервирования линии редуцирования газа на собственные нужды | Выберите элемент. |
| **Узел учёта газа на собственные нужды** |
| 25. | Необходимость узла учёта газа на собственные нужды | Выберите элемент. |
| 26. | Первичный прибор учета | Выберите элемент. |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Другое | Место для ввода текста. |
| (указать тип) |

 |
| 27. | Необходимость резервирования узла учета газа на собственные нужды | Выберите элемент. |
| **Емкостное оборудование** |
| 28. | Необходимость комплектации ёмкостью для слива теплоносителя (необходимо заполнить опросный лист на ёмкость) | Выберите элемент. |
| **САУ БПГ** |
| 29. | Необходимость поставки САУ БПГ  | Выберите элемент. |
| 30. | Необходимость в регистрации технологических параметров БПГ, (**перечислить**): |
|  | Место для ввода текста. |
| 31. | Дополнительные требования: |
|  | Место для ввода текста. |

## *Реквизиты заказчика*

|  |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | Место для ввода текста. |
| Контактный телефон | Место для ввода текста. |
| Е-mail | Место для ввода текста. |

**Примечания:**

1. Стоимость и сроки поставки БПГ согласовываются после заполнения опросного листа.

|  |  |
| --- | --- |
| Директор ООО «ПМО»Одинокий О.А. Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МП | Представитель заказчика Должность:  Ф.И.О.  Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МП |