Опросный лист

для заказа Установки подготовки топливного газа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Общие данные** | | | | | | | | | |
| 1. | Давление газа на входе УПТГ, МПа | | | | | | | | |
| **летом** | | | **- max** | Место для ввода текста. | | | | |
| **- min** | Место для ввода текста. | | | | |
| **зимой** | | | **- max** | Место для ввода текста. | | | | |
| **- min** | Место для ввода текста. | | | | |
| 2. | Температура газа на входе УПТГ, ºС | | | **- max** | Место для ввода текста. | | | | |
| **- min** | Место для ввода текста. | | | | |
| 3. | Количество выходных линий УПТГ | | | | Место для ввода текста. | | | | |
| 5. | Давление газа по каждой выходной линии в отдельности, МПа | | | **потребитель** | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| **зимой** | Место для ввода текста. | Место для ввода текста. | Место для ввода текста. | Место для ввода текста. | |
| **летом** | Место для ввода текста. | Место для ввода текста. | Место для ввода текста. | Место для ввода текста. | |
| 6. | Максимальный расход газа по каждому потребителю в отдельности, нм3/ч | | | | | | | | |
| **зимой** | | | **потребитель** | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| **расход** | Место для ввода текста. | Место для ввода текста. | Место для ввода текста. | Место для ввода текста. | |
| **летом** | | | **потребитель** | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| **расход** | Место для ввода текста. | Место для ввода текста. | Место для ввода текста. | Место для ввода текста. | |
| 7. | Минимальный расход газа по каждому потребителю в отдельности, нм3/ч | | | | | | | | |
| **зимой** | | | **потребитель** | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| **расход** | Место для ввода текста. | Место для ввода текста. | Место для ввода текста. | Место для ввода текста. | |
| **летом** | | | **потребитель** | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| **расход** | Место для ввода текста. | Место для ввода текста. | Место для ввода текста. | Место для ввода текста. | |
| 8. | Диапазон рабочих температур района строительства, ºС | | | **- max** | Место для ввода текста. | | | | |
| **- min** | Место для ввода текста. | | | | |
| 9. | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, ºС | | | | Место для ввода текста. | | | | |
| 10. | Сейсмичность района строительства УПТГ, баллы | | | | Место для ввода текста. | | | | |
| **Узел очистки** | | | | | | | | | |
| 11. | Необходимость очистки газа от механических примесей и капельной жидкости | | | | Выберите элемент. | | | | |
| 12. | Необходимость резервирования узла очистки газа от механических примесей и капельной жидкости | | | | Выберите элемент. | | | | |
| 13. | Необходимость автоматического сброса продуктов очистки с фильтра в дренажную ёмкость | | | | Выберите элемент. | | | | |
| **Узел подогрева газа** | | | | | | | | | |
| 14. | Необходимость узла подогрева газа | | | | Выберите элемент. | | | | |
| 15. | Необходимость резервирования узла подогрева газа | | | | Выберите элемент. | | | | |
| 16. | Необходимость узла подогрева теплоносителя | | | | Выберите элемент. | | | | |
| 17. | Необходимость резервирования узла подогрева теплоносителя | | | | Выберите элемент. | | | | |
| 18. | Необходимость регулирования температуры газа на выходе УПТГ | | | | Выберите элемент. | | | | |
| 19. | Необходимость автоматического перехода на резервную линию | | | | Выберите элемент. | | | | |
| **Узел редуцирования газа** | | | | | | | | | |
| 20. | Погрешность регулирования давления газа на выходе, в % | | | | Место для ввода текста. | | | | |
| 21. | Необходимость линии редуцирования малых расходов | | | | Выберите элемент. | | | | |
| 22. | Тип регулятора давления газа | Выберите элемент. | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Другое | Место для ввода текста. | | (указать тип) | | | | | | | | | |
| 23. | Необходимость устройства ограничения расхода газа потребителю | | | | Выберите элемент. | | | | |
| **Узел коммерческого учета газа** | | | | | | | | | |
| 24. | Выбор средств коммерческого измерения отпускаемого газа (**нужное отметить**): | | | | | | | | |
| Первичный прибор учета | | Выберите элемент. | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Другое | Место для ввода текста. | | (указать тип) | | | | | | | | |
| Тип вычислителя | | Выберите элемент. | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Другое | Место для ввода текста. | | (указать тип) | | | | | | | | |
| 25. | Необходимость резервирования узла учета газа | | Выберите элемент. | | | | | | |
| 26. | Тип узла учета газа на собственные нужды | | Выберите элемент. | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Другое | Место для ввода текста. | | (указать тип) | | | | | | | | |
| 27. | Необходимость резервирования узла учета газа на собственные нужды | | Выберите элемент. | | | | | | |
| 28. | Размещение узла коммерческого учета газа (**нужное отметить**): | | Высокая сторона | | | | | |  |
| Низкая сторона | | | | | |  |
| После байпасной линии | | | | | |  |
| **Узел одоризации** | | | | | | | | | |
| 29. | Необходимость одоризации газа | | | | Выберите элемент. | | | | |
| 30. | Особые требования к узлу одоризации газа | | Место для ввода текста. | | | | | | |
| **Емкостное оборудование** | | | | | | | | | |
| 31. | Необходимость комплектации ёмкостью для сбора конденсата (необходимо заполнить опросный лист на ёмкость) | | | | Выберите элемент. | | | | |
| 32. | Необходимость комплектации ёмкостью для хранения одоранта (необходимо заполнить опросный лист на ёмкость) | | | | Выберите элемент. | | | | |
| 33. | Необходимость комплектации ёмкостью для слива теплоносителя (необходимо заполнить опросный лист на ёмкость) | | | | Выберите элемент. | | | | |
| **САУ УПТГ** | | | | | | | | | |
| 34. | Необходимость поставки САУ УПТГ | | | | Выберите элемент. | | | | |
| 35. | Необходимость в регистрации технологических параметров УПТГ, (**перечислить**): | | | | | | | | |
| Место для ввода текста. | | | | | | | | |
| 36. | Система видео наблюдения и охраны периметра | | | | Выберите элемент. | | | | |
| 37. | Дополнительные требования: | | | | | | | | |
| Место для ввода текста. | | | | | | | | |

## *Реквизиты заказчика*

|  |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | Место для ввода текста. |
| Контактный телефон | Место для ввода текста. |
| Е-mail | Место для ввода текста. |

**Примечания:**

1. Стоимость и сроки поставки УПТГ согласовываются после заполнения опросного листа.

|  |  |
| --- | --- |
| Директор  ООО «ПМО»  Одинокий О.А.  Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  МП | Представитель заказчика  Должность:  Ф.И.О.  Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  МП |