Опросный лист

для заказа подогревателя газа

(Теплообменного аппарата)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расчетное давление, МПа | Место для ввода текста. |
| 2. | Рабочее давление, МПа | **- max** | Место для ввода текста. |
|  |  | **- min** | Место для ввода текста. |
| 3. | Состав рабочей среды | Место для ввода текста. |
| 4. | Плотность рабочей среды | Место для ввода текста. |
| 5. | Температура рабочей среды на входе, ºС | **- max** | Место для ввода текста. |
|  |  | **- min** | Место для ввода текста. |
| 6. | Требуемая температура рабочей среды на выходе, ºС | **- max** | Место для ввода текста. |
|  |  | **- min** | Место для ввода текста. |
| 7. | Диапазон расхода рабочей среды, нм3/ч | **- max** | Место для ввода текста. |
|  |  | **- min** | Место для ввода текста. |
| 8. | Диаметр присоединительных трубопроводов для рабочей среды, мм | Место для ввода текста. |
| 9. | Диаметр присоединительных трубопроводов для теплоносителя, мм | Место для ввода текста. |
| 10. | Необходимость установки предохранительных клапанов-отсекателей на подающем и обратном трубопроводах теплоносителя | Выберите элемент. |
| 11 | Необходимость установки сбросного предохранительного клапана на ПГ | Выберите элемент. |
| 12. | Тип трубного пучка | **- из углеродистой стали** |[ ]
|  |  | **- из нержавеющей стали** |[ ]
| 13. | Диапазон рабочих температур района строительства, ºС | **- max** | Место для ввода текста. |
|  |  | **- min** | Место для ввода текста. |
| 14. | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, ºС | Место для ввода текста. |
| 15. | Размещение оборудования | **- на открытом воздухе** |[ ]
|  |  | **- под навесом** |[ ]
|  |  | **- в помещении** |[ ]
| 16. | Необходимость установки датчика давления на контуре теплоносителя | Выберите элемент. |
| 17. | Тип датчика давления | Датчик давления Метран-150 |[ ]
|  |  | Электроконтактный манометр ЭКМ-1005 |[ ]
|  |  | Датчик давления 415 (Пьезоэлектрик) |[ ]
|  |  | Датчик давления АИР-30 |[ ]
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Другое | Место для ввода текста. |
| (указать тип) |

 |
| 18. | Количество заказываемых ПГ | Место для ввода текста. |
| 19. | Дополнительные требования: |
|  | Место для ввода текста. |

## *Реквизиты заказчика*

|  |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | Место для ввода текста. |
| Контактный телефон | Место для ввода текста. |
| Е-mail | Место для ввода текста. |

**Примечания:**

1. Стоимость и сроки поставки ПГ согласовываются после заполнения опросного листа.

|  |  |
| --- | --- |
| Директор ООО «ПМО»Одинокий О.А. Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МП | Представитель заказчика Должность:  Ф.И.О.  Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МП |