Опросный лист

для заказа подогревателя газа

(Теплообменного аппарата)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расчетное давление, МПа | | | Место для ввода текста. | |
| 2. | Рабочее давление, МПа | | **- max** | Место для ввода текста. | |
| **- min** | Место для ввода текста. | |
| 3. | Состав рабочей среды | | | Место для ввода текста. | |
| 4. | Плотность рабочей среды | | | Место для ввода текста. | |
| 5. | Температура рабочей среды на входе, ºС | | **- max** | Место для ввода текста. | |
| **- min** | Место для ввода текста. | |
| 6. | Требуемая температура рабочей среды на выходе, ºС | | **- max** | Место для ввода текста. | |
| **- min** | Место для ввода текста. | |
| 7. | Диапазон расхода рабочей среды, нм3/ч | | **- max** | Место для ввода текста. | |
| **- min** | Место для ввода текста. | |
| 8. | Диаметр присоединительных трубопроводов для рабочей среды, мм | | | Место для ввода текста. | |
| 9. | Диаметр присоединительных трубопроводов для теплоносителя, мм | | | Место для ввода текста. | |
| 10. | Необходимость установки предохранительных клапанов-отсекателей на подающем и обратном трубопроводах теплоносителя | | | Выберите элемент. | |
| 11 | Необходимость установки сбросного предохранительного клапана на ПГ | | | Выберите элемент. | |
| 12. | Тип трубного пучка | | | **- из углеродистой стали** |  |
| **- из нержавеющей стали** |  |
| 13. | Диапазон рабочих температур района строительства, ºС | | **- max** | Место для ввода текста. | |
| **- min** | Место для ввода текста. | |
| 14. | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, ºС | | | Место для ввода текста. | |
| 15. | Размещение оборудования | | | **- на открытом воздухе** |  |
| **- под навесом** |  |
| **- в помещении** |  |
| 16. | Необходимость установки датчика давления на контуре теплоносителя | | | Выберите элемент. | |
| 17. | Тип датчика давления | Датчик давления Метран-150 | | |  |
| Электроконтактный манометр ЭКМ-1005 | | |  |
| Датчик давления 415 (Пьезоэлектрик) | | |  |
| Датчик давления АИР-30 | | |  |
| |  |  | | --- | --- | | Другое | Место для ввода текста. | | (указать тип) | | | | | |
| 18. | Количество заказываемых ПГ | | | Место для ввода текста. | |
| 19. | Дополнительные требования: | | | | |
| Место для ввода текста. | | | | |

## *Реквизиты заказчика*

|  |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | Место для ввода текста. |
| Контактный телефон | Место для ввода текста. |
| Е-mail | Место для ввода текста. |

**Примечания:**

1. Стоимость и сроки поставки ПГ согласовываются после заполнения опросного листа.

|  |  |
| --- | --- |
| Директор  ООО «ПМО»  Одинокий О.А.  Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  МП | Представитель заказчика  Должность:  Ф.И.О.  Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  МП |