Опросный лист

для заказа ёмкости сбора конденсата

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Рабочее давление, МПа | Место для ввода текста. |
| 2. | Расчетное давление, МПа | Место для ввода текста. |
| 3. | Рабочая среда | Место для ввода текста. |
| 4. | Диапазон рабочей температуры среды, ºС | **- max** | Место для ввода текста. |
|  |  | **- min** | Место для ввода текста. |
| 5. | Внутренний объем ёмкости, м3 | Место для ввода текста. |
| 6. | Диапазон рабочих температур района строительства, ºС | **- max** | Место для ввода текста. |
|  |  | **- min** | Место для ввода текста. |
| 7. | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, ºС | Место для ввода текста. |
| 8. | Тип исполнения ёмкости | **- подземная** |[ ]
|  |  | **- надземная**  |[ ]
|  |  | **- под навесом** |[ ]
|  |  | **- в помещении** |[ ]
| 9. | Глубина заложения в грунт до верхней образующей, мм | Место для ввода текста. |
| 10. | Необходимость установки сигнализатора уровня  | Выберите элемент. |
| 11. | Тип сигнализатора уровня | Сигнализатор уровня СУ-802 |[ ]
|  |  | Волноводные радарные уровнемеры Rosemount  |[ ]
|  |  | Сигнализаторы уровня Rosemount  |[ ]
|  |  | Радарный уровнемер БАРС |[ ]
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Другое | Место для ввода текста. |
| (указать тип) |

 |
| 12. | Необходимость технологической обвязки  | Выберите элемент. |
| 13. | Необходимость системы подогрева ёмкости  | Выберите элемент. |
| 14. | Количество заказываемых емкостей | Место для ввода текста. |
| 15. | Дополнительные требования: |
|  | Место для ввода текста. |

## *Реквизиты заказчика*

|  |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | Место для ввода текста. |
| Контактный телефон | Место для ввода текста. |
| Е-mail | Место для ввода текста. |

**Примечания:**

1. Стоимость и сроки поставки ЕСК(П) согласовываются после заполнения опросного листа.

|  |  |
| --- | --- |
| Директор ООО «ПМО»Одинокий О.А. Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МП | Представитель заказчика Должность:  Ф.И.О.  Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МП |